## ROTINA DIÁRIA
| ROTINA DIÁRIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
TESTES | Elevadores
Bombas
Interfones
Portões
Verificar Ar Condicionado, portas de acesso se fecham, botoeiras gerais
Passagem de Turno
Inspecionar Vazamentos geral. Medição diária de consumo água e gás
Atendimento a prestadores
Inventário de encomendas (físico e sistema)
Demanda de moradores
INSPEÇÕES | Vazamentos das Caixas da Coberturas
Tampas das Caixas Fechadas
Cadeado fechado
Escadas Desobstruídas e sem sujeiras
Limpeza do Local Cobertura, Barrilete, Lajes
Sinais de Vazamentos Cobertura e lajes
Ruídos no reservatório
Extravasamento das Caixas Superiores e Inferiores
Falta de água nas caixas Superiores e Inferiores
Gotejamentos no encanamentos das caixas, casa de máquinas e bombas
Furos no telhado ou destelhamento
Verificar cabos soltos elétricos
Verificar suportes e sinais de corrosão dos maquinários, estruturas
Fios do SPDA soltos, corrosão
ANDARES | Iluminicação e Sensores
Infiltrações nas paredes, rodapés
Rachaduras, Manchas no chão
Portas Corta Fogo, fechamento correto
Placas de Emergência e Incêndio
Extintores e adesivos integros
Escadas de Incêndo desobstruídas
Corrimões e chão limpos
Objetos abandonados, calçados, lixos
Verificar Odores
ELEVADORES | Nivelamento dos 3 elevadores
Tem ruídos e vibração anormal
Iluminação e Botoeiras estão OK
Espelhos estão ok
Limpeza Geral
Testes de Interfones estão ok
Ventilação estão ok
PISCINA | Verificar Piscina (tratamento e Limpeza/Translúcidez)
Verificar Nível e Odor
Veificar casa de máquinas (bombas e filtro), temperatura
Verificar vazamentos, vibração, odor na casa de máquinas
Verificar trocador de calor e seu correto funcionamento, temperatura
Verificar válvulas de pressão redutora (2x ao dia)
MÁQUINAS | Verificar nível de óleo do gerador elétrico
Verificar sinais de vazamento, Limpeza, placas e baterias
ELÉTRICA | Verificar quadros elétricos geral e reaperto mensal no quadro
Verificar central de alarme, bateria, alarmes (sirenes)
SISTEMA | Verificar câmeras, interfones, portões de veículos e pedestres
Verificar sistema Nice, quadro de chaves se completo
Verificar telefone (whatsapp), computadores, DVR's
LIMPEZA | Verificar Lixeiras Internas, Limpeza Geral, Organização, Separação
Acompanhar Limpeza externa e lixo externo
Verificar Jardins Internos e Externos e regando bem de manhã
Coletar restos de folhas, manter a limpeza interna e externa
Verificar Garagem com óleo, água, rachaduras, sujeira, iluminação
Acompanhar e controlar estoque de materias Limpeza, Informática
ARÉA COMUM | Verificar roupas, uso de epi`s, postura, placas de limpeza
Fazer check list dos espaços
Acompanhar diariamente equipamento de ginástica, brinquedoteca
Verificar se falta material, iluminação, brinquedos, banheiros, limpeza
Verificar se TV, Ar Condiconado, Filtros, portas, janelas estão OK
Verificar geladeiras, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, copa
Verificar Espelhos, objetos abandonados, playground (teste de molas)

## ROTINA MENSAL E SEMESTRAL
ROTINA MENSAL | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Teste com carga no gerador
Teste de central de alarme incêndio
Testes nos sensores anti esmagamento
Inspeção em todas as caixas de esgoto
Inspeção em todas as caixas de gordura
Inspeção de telhados minucioso
Inspeção e lubrificação de portas / dobradiças
Inspeção em todos os brinquedos e quadra
Testes em Iluminações de Emergência
Limpeza técnica na casa de máquinas
Reuniões mensais e semanais com equipe
Manutenção de Bombas e Válvulas
Manutenção de Portões Veículos e Pedestres
Manutenção de Tags, Cerca Elétrica
Manutenção dos 3 Elevadores
Manutenção do Sistema de Alarme e Central
Inspeção e Manutenção Telhados e Lajes
ROTINA SEMESTRAL | PRIMEIRO | SEGUNDO
Laudo SPDA
Dedetização, Desratização, Descarrapato
Limpeza de Caixa D`agua
Limpeza de Placas Solares
Manutenção do Sistema de Incêndio